การศึกษาระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์

The study system of heat to water and cold to water from thermoelectric

with solar cell

ปฐมพงค์ จิโน1 , ถิรายุ ปิ่นทอง1* , โกเมน หมายมั่น2

Pathompong jino1 , Thirayu Pinthong1* , Komain Maimun2

1 สาขาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ โดยระบบใช้กำลังไฟฟ้าขนาด 210 วัตต์ และทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) รวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาการทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ 15 วัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.  ผลการทดสอบ พบว่ามีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)การใช้พลังงานในการทำน้ำเย็นเฉลี่ย 0.10 สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)การใช้พลังงานในการทำน้ำร้อนเฉลี่ย 0.41 และมีอัตราการทำน้ำให้เย็นอยู่ที่  0.25 องศาเซลเซียสต่อนาที  และมีอัตราการทำน้ำให้ร้อนอยู่ที่   0.35 องศาเซลเซียสต่อนาที  มีอัตราการประหยัดพลังงานเฉลี่ยเมื่อเทียบกับตู้กดน้ำแบบใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไป สำหรับทำน้ำร้อนประหยัดได้ 467 วัตต์ต่อชั่วโมง และการทำน้ำเย็นประหยัดได้  8 วัตต์ต่อชั่วโมง  โดยสามารถทำน้ำเย็นมีอุณหภูมิต่ำสุดที่  15.4 องศาเซลเซียส และทำน้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 66.9 องศาเซลเซียส ℃ มีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)การชาร์จประจุไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาสู่แบตเตอรี่  82.08  % มีระยะเวลาคืนทุน  4.89  ปี

คำสำคัญ:  เทอร์โมอิเล็กทริกส์ / พลังงานแสงอาทิตย์

Abstract

The research studies system of heat to water and cold to water from thermoelectric with solar cell by power size 210 watt. Moreover the research considered about worthiness we studies 15 days, since 08.00 AM to 04.00 PM. The results of this research COP clod water about 0.1 (rate 0.25 oC/min), 0.41 of hot water (rate 0.35 oC/min). The average saving energy rate, compared with general machine make hot and cold water, generated hot water saved 467 watt/hr and 8 watt/hr in generated cold water. The lowest temperature is 15.4 oC and highest temperature is 66.9 oC . The efficiency of charging from solar cells to battery about 82.08%, 4.89 years of payback period

Keywords: thermoelectric / solar energy

*Corresponding author. E-mail: volt-energy@hotmail.com

1. บทนำ

ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการขยายตัวของประชากรของประเทศไทย ตามข้อมูลปีพ.ศ. 2553-2554 พบว่ามีประชากรเพิ่มขึ้น 197,766 คน ตามข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า  เพิ่มขึ้นด้วย  ดังนั้น  พลังงานทดแทนจึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการนำมาใช้  และจากข้อมูลโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ดำเนินการติดตั้งระหว่างปีพ.ศ. 2536-2550 ในภาคกลางมีขนาด 407.35 กิโลวัตต์ จึงเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยทั่วไป ระบบทำความเย็นที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นระบบอัดไอ (vapor compression system)เช่นใช้ในเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)การทำความเย็นสูง แต่ก็มีข้อเสียคือ ระบบการทำความเย็นแบบอัดไอใช้ได้ดีในระบบขนาดใหญ่ และใช้สาร CFC เป็นสารทำความเย็น ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ยังมีเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจคือ เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ซึ่งมีข้อดีคือ ระบบการทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริกซ์จะไม่ใช้สารทำความเย็นจึงไม่ทำลายสภาวะแวดล้อม ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานวัสดุเทอร์โมอิเล็กริกส์เป็นวัสดุที่สามารถผันความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้า และสามารถผันกระแสไฟฟ้าเป็นความเย็นและความร้อน (Peltier effect) ได้โดยตรงโดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนของโครงสร้างภายในสารในเชิงฟิสิกส์ควอนตัม จึงสามารถนำมาสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสร้างเครื่องทำความเย็นและร้อนได้ ดังนั้นจึงทำให้เราสนใจที่จะนำเอาเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์ในส่วนของการทำความเย็นและการทำความร้อนประยุกต์เป็นตู้กดน้ำใช้ในครัวเรือน

งานวิจัยนี้ได้ออกแบบระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ขนาด 210 วัตต์ เพื่อทดสอบหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) รวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนสอดคล้องกับนโยบายตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาออกแบบสร้างและพัฒนา และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ถือเป็นแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนให้เหมาะกับชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อประสบภัยพิบัติเมื่ออยู่ในช่วงไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ เช่นประสบปัญหาอุทกภัย เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏีเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกส์มาทำน้ำเย็นและน้ำร้อนโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งป้อนพลังงาน

2. วิธีการ

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาแนวทางออกแบบและสร้างระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) ของระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็น และหาอัตราการทำความร้อนและอัตราการทำความเย็น รวมถึงวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 รูปแบบการวิจัย

ภาพที่  1  แสดงขั้นตอนการวิธีดำเนินการวิจัย

2.2 การออกแบบระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์

2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1.1. หากำลังไฟฟ้า

P=VI                      		                                                                      (1)

P คือ กำลังไฟฟ้า (W), V คือ แรงดัน (V), I คือ กระแสไฟฟ้า (A)

2.2.1.2 สูตรหาการเพิ่มความร้อนของวัตถุ

Q=m×Cp×∆Tt                                    				   (2)

Q คือ ค่ากำลังงาน (W), m คือ น้ำหนักของวัตถุ (Kg), Cp คือ ค่าความร้อนจำเพาะ (J/Kg-K),  ∆T คือ อุณหภูมิที่แตกต่าง (K), t คือ เวลาที่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยน (S)

2.2.2. การจัดทำรายงานแบบส่วนประกอบของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์

ภาพที่ 2 ออกแบบการประดิษฐ์ตู้ทำน้ำเย็นน้ำร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 210 วัตต์

ภาพที่ 3 ออกแบบโครงสร้างภายในของตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์

2.2.3 ทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)

การทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) การใช้ไฟฟ้าของตู้กดน้ำเย็นน้ำร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบความเย็นเป็นดังนี้

COPR=QCWin	                                                                                         (3)

η=กำลังที่ได้รับในการลดอุณหภูมิของน้ำกำลังของระบบที่ใช้ในการทำความเย็น×100%                                   (4)

การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ(COP)ของตู้น้ำเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบความร้อนเป็นดังนี้                                                                                               COPH=QHWin                                                                                          (5)

COPH	คือ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะความร้อนของระบบทำความร้อน ,COPR คือ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะความเย็นของระบบทำความเย็น , QH คือ ปริมาณความร้อนที่ได้รับ(watt) ,QC คือ ปริมาณความเย็นที่ได้รับ(watt) ,Win คือ พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้ระบบ(watt)

η=กำลังที่ได้รับในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำกำลังของระบบที่ใช้ในการทำความร้อน×100%                                  (6 )

2.2.4 วิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

จากการทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ได้วิเคราะห์ถึงการทำอุณหภูมิของน้ำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งในส่วนของน้ำร้อนกำหนดไว้ที่ 65 องศาเซลเซียส และน้ำเย็นกำหนดให้มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส

2.3.5 สรุปผลการทำงานของระบบทั้งหมด

การสรุปผลการดำเนินงานของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ เพื่อนำเอาข้อมูลจากการทดสอบการทำความเย็นและความร้อนมาหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ และนำผลการทดสอบที่ได้มาสรุปเพื่อหาอัตราการประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน

3. ผลและอภิปราย

จากการดำเนินการทดสอบเพื่อหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ในการทำงานของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์  โดยได้ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)และอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำน้ำร้อนและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)และอัตราการใช้พลังไฟฟ้าในการน้ำเย็นเป็นดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)แต่ละวัน โดยให้อุณหภูมิสุดท้ายของน้ำขนาด 0.6 ลิตร มีค่าเท่ากับ 15 ℃

| วันที่ | สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) การใช้พลังงานในทำน้ำเย็นเฉลี่ยของแต่ละวัน |
| --- | --- |
| 1 | 0.09 |
| 2 | 0.12 |
| 3 | 0.08 |
| 4 | 0.12 |
| 5 | 0.10 |
| 6 | 0.12 |
| 7 | 0.10 |
| 8 | 0.11 |
| 9 | 0.11 |
| 10 | 0.10 |
| 11 | 0.12 |
| 12 | 0.10 |
| 13 | 0.09 |
| 14 | 0.09 |
| 15 | 0.09 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 0.10 |

จากตารางที่ 1  จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)เฉลี่ยที่ได้มาจากการทดลองทั้ง  15  วัน  ผลสรุปแล้ว  15  วัน  สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ของเครื่องทำน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์นี้มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)เฉลี่ย  0.10

ตารางที่ 2 สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)เฉลี่ยของแต่ละวันของการทำน้ำให้มีอุณหภูมิ  65  ℃

| วันที่ | ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)การใช้พลังงานในทำน้ำร้อนเฉลี่ยของแต่ละวัน |
| --- | --- |
| 1 | 0.27 |
| 2 | 0.44 |
| 3 | 0.39 |
| 4 | 0.39 |
| 5 | 0.40 |
| 6 | 0.40 |
| 7 | 0.48 |
| 8 | 0.57 |
| 9 | 0.39 |
| 10 | 0.40 |
| 11 | 0.39 |
| 12 | 0.45 |
| 13 | 0.31 |
| 14 | 0.46 |
| 15 | 0.54 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 0.41 |

จากตารางที่ 2  จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)เฉลี่ยที่ได้จากการทดลองทั้ง  15 วัน  ผลสรุปแล้ว  15  วัน  สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ของระบบทำน้ำร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกส์นี้มีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP)ในการทำน้ำร้อนเฉลี่ย  0.41

ตารางที่ 3 แสดงการอัตราการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของการทำน้ำเย็น  (℃/min)

| วันที่ | ∆T/ นาทีของแต่ละวัน(℃) |
| --- | --- |
| 1 | 0.21 |
| 2 | 0.28 |
| 3 | 0.29 |
| 4 | 0.31 |
| 5 | 0.23 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.24 |
| 8 | 0.24 |
| 9 | 0.28 |
| 10 | 0.24 |
| 11 | 0.28 |
| 12 | 0.25 |
| 13 | 0.21 |
| 14 | 0.22 |
| 15 | 0.23 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 0.25 |

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยการลดอุณหภูมิเฉลี่ยในการทำน้ำเย็น  ที่ได้มาจากการทดลองทั้ง  15  วัน  ผลสรุปแล้ว  15  วัน  ค่าเฉลี่ยการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำเย็น  ของระบบทำน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์นี้มีค่าเฉลี่ย  0.25 (℃/min)

ตารางทึ่ 4 แสดงการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของการทำน้ำร้อน  (℃/min)

| วันที่ | ∆T / นาทีของแต่ละวัน(℃) |
| --- | --- |
| 1 | 0.23 |
| 2 | 0.33 |
| 3 | 0.32 |
| 4 | 0.32 |
| 5 | 0.32 |
| 6 | 0.31 |
| 7 | 0.36 |
| 8 | 0.38 |
| 9 | 0.32 |
| 10 | 0.33 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.34 |
| 13 | 0.24 |
| 14 | 0.37 |
| 15 | 0.39 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | 0.32 |

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยการลดอุณหภูมิเฉลี่ยในการทำน้ำร้อน  ที่ได้มาจากการทดลองทั้ง  15  วัน  ผลสรุปแล้ว  15  วัน  ค่าเฉลี่ยการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำร้อน ของเครื่องทำน้ำร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์นี้มีค่าเฉลี่ย  0.32  (℃/min)

ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าที่ได้การชาร์จประจุจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

| ตำแหน่งที่วัดกำลังไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้า(W) |
| --- | --- |
| กำลังไฟฟ้าขณะออกจากขั้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | 147.23 |
| กำลังไฟฟ้าก่อนเข้าชุดชาร์จคอนโทรลและอินเวอร์เตอร์ | 132.53 |
| กำลังไฟฟ้าขณะชาร์จเข้าสู่แบตเตอร์รี่ | 120.85 |

จากตารางที่ 5 จะพบว่ากำลังไฟฟ้าขณะออกจากขั้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่ามากที่สุด  รองลงมาคือกำลังไฟฟ้าก่อนเข้าชุดชาร์จคอนโทรลและอินเวอร์เตอร์  น้อยที่สุดคือกำลังไฟฟ้าขณะชาร์จเข้าสู่แบตเตอร์รี่   สรุปได้ว่ามีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่สายส่งกระแสไฟฟ้าไป  14.7  W และสูญเสียในการลดแรงดันไฟฟ้าไปอีก  11.68  W  รวมการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด  26.38  เมื่อคิดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียกำลังไฟฟ้าก่อนเข้าชุดชาร์จคอนโทรลและอินเวอร์เตอร์ พบว่ามีการสูญเสีย 9.98%  และสูญเสียกำลังไฟฟ้าหลังผ่านชุดชาร์จคอนโทรลและอินเวอร์เตอร์ 7.94 %  รวมการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด  17.92%

ตารางที่ 6 วิเคราะห์ความคุ่มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์

| ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (kW-H) | เวลาที่ใช้งานของตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น (ต่อวัน) | ขนาดกำลังไฟฟ้าไฟ (W-H) | ราคาระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกซ์ร่วมกับโซล่าเซลล์ | กำลังไฟฟ้าที่ใช้ของระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทรกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ (kW-H) | คิดเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อวัน(บาทต่อวัน) | สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าต่อวัน (บาท/วัน) | ระยะเวลาคืนทุน (ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 บาท | 8 HR | 210 | 20,000 บาท | 1.68 | 5.88 | 11.2 | 4.89 |

| ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (kW-H) | เวลาที่ใช้งานของตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น (ต่อวัน) | ขนาดกำลังไฟฟ้า (W-H) | ราคาตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบปัจจุบันเชิงพาณิชย์ | กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการทำน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบปัจจุบันเชิงพาณิชย์ (kW-H) | คิดเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อวัน(บาทต่อวัน) | ระยะเวลาคืนทุน (ปี) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 บาท | 8 HR | 610 | 6,500 บาท | 4.88 | 17.08 | - |

จากตารางที่ 6 พบว่าระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อวันได้ 11.2 บาท เมื่อคิดระยะเวลาการใช้งานที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้นทุนของระบบอยู่ที่ 20,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 4.89 ปี

4. บทสรุป

จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองพบว่า

1)  ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ว่ามีสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) การใช้พลังงานในการทำงานได้น้ำเย็นเฉลี่ย 0.10  และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) การใช้พลังงานในการทำน้ำร้อนเฉลี่ย  0.41

2)  ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ว่ามีอัตราการทำความเย็น 0.25 ℃/min  และมีอัตราการทำความร้อน   0.35 ℃/min

3)  อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยของระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ ในส่วนของน้ำเย็นใช้พลังงานเฉลี่ย  102  W/H (แบบปัจจุบันใช้พลังงานไฟฟ้า 110 W/H) น้ำร้อนใช้พลังงานเฉลี่ย 33 W/H (แบบปัจจุบันใช้พลังงานไฟฟ้า 500 W/H)

4)  ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับโซล่าเซลล์ น้ำเย็นมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 15.4 ℃  น้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 66.9 ℃

5)   ประสิทธิภาพการชาร์จไฟฟ้าที่ส่งจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาสู่แบตเตอรี่จะเหลือ 82.08 % มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่สายส่ง 9.98% และสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการลดแรงดันไฟฟ้าไป 7.94% รวมการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมด 17.92%

6) ระบบทำน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อวันได้ 11.2 บาท เมื่อคิดระยะเวลาการใช้งานที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน ต้นทุนของระบบอยู่ที่ 20,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 4.89 ปี

5. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำหรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสาขาวิศวกรรมพลังงาน ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. เอกสารอ้างอิง

เอกสารภาษาไทย

leonics. 2549. ทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์ แหล่งที่มา:

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php.  10 พฤษาคม  2555.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  2552.  อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกซ์. แหล่งที่มา :

http://pineappleeyes.snru.ac.th/thermo/index.php?q=node/38&page=2.  10 พฤษาคม 2555.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.2552.เทอร์โมอิเล็กทริกซ์คือแหล่งที่มา:           
                     http://pineapplees.snru.ac.th/thermo/index.php?q=node/5.  10 พฤษาคม 2555.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.2552. หลักการทำงานของเทอร์โมอิเล็กทริกซ์.   
                        แหล่งที่มา : http://pineappleeyes.snru.ac.th/thermo/index.php?q=node/6. 10 พฤษาคม 2555

คณิต ทองพิสิฐสมบัติ 2552.    เครื่องทำความเย็นขนาดเล็กเทอร์โมอิเล็กทริกซ์

แหล่งที่มา: e-nett.sut.ac.th/content_groupSorted.htm. 10 พฤษาคม 2555.

เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์. 2550.ตู้น้ำเย็นเทอร์โมอิเล็กตริกซ์ แหล่งที่มา:

www.sut.ac.th/ist/enett/admin/upload/File_147.doc. 10 พฤษาคม 2555.

ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์และวรวิทย์ โกสลาทิพย์.2552.วัสดุเทอร์โมอิเลคทริคซ์.แหล่งที่มา:        
                http://webstaff.kmutt.ac.th/~ivorthip/TE/ . 10 พฤษาคม 2555.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.2551.เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกซ์. แหล่งที่มา:        	http://www.rmutphysics.com/charud/howstuffwork/howstuff2/refrigerator/refriger atorthai6.htm. 10 พฤษาคม 2555.

สุวิทย์ จักษุจินดา. 2549. ระบบทำความเย็นของตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกซ์

แหล่งที่มา: rdi.snru.ac.th/UserFiles/File/s53.pdf. 10 พฤษาคม 2555.